扬州市洁源排水有限公司综合展示大厅及党建室装修工程施工招标文件

第一部分：招标须知

1、招标人：扬州市洁源排水有限公司

- 项目地点：扬州市汤汪乡汤汪路1号

- 项目名称：综合展示大厅及党建室文化环境装饰布展

4、项目内容：本项目建筑面积约126.5m2，具体以现场实际为准。

具体工作内容包括:工程量清单范围内的装修装饰工程施工、展陈项目制作、污水处理厂沙盘制作落地。

5、工期要求：期限为60个日历天，计划进场时间暂定为2019年9月9日（最终按合同工期执行）

6、招标控制价：总造价55万元以内(含污水厂模型沙盘)

7、质量标准：国家有关展览展示项目质量验收规范合格标准

8、承包方式：包工包料

9、资质要求：

- 本项目要求投标人注册资本应不少于150万元（含），成立时间不少于3年。

- 经营范围应具有展陈工程、或者装饰装修工程、环境艺术工程。

- 供应商生产场地为同一地址的，或企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加本单位采购活动的处罚；

- 本项目不接受联合体投标。

10、合同结算方式：固定单价，具体详见合同条款。

11、项目款的支付方式：

施工方进场后支付合同价款20%预付款，工程竣工验收合格并提供验收合格证明书，支付至合同价款的70%；审计后支付至审定价款的95%，5%作为项目保修金，待保修期满后付清（不计息）。

第二部分：招标范围

本项目招标范围为综合展示大厅及党建室的装修改造、展陈布展、文化环境制作，具体以工程量清单要求为准。

1、投标人采购施工所有材料均需选用合格品牌。施工范围内所有装饰、安装材料及设备应根据招标人要求提供样板，经招标人验收合格后由投标人采购使用，未经招标人验收合格的材料不得使用。

2、招标人将组织集中踏勘现场，各投标人可报名前往项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料，投标人不参加现场踏勘的，视同对投标项目现场已经了解。投标人应自行承担踏勘现场的责任、风险和费用。具体踏勘时间为：8月16日上午9:30，联系人：何杰  18952798157

3、投标人负责好与城市管理等各方协调沟通工作，严格按照扬州市城市管理的有关规定以及安全文明施工要求进行施工，相关费用在投标中综合考虑。

4、施工工艺须满足国家有关规范要求。

5、工程量清单：

| 工程名称：综合展示大厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 0113 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11302001007 | 吊顶天棚（石膏板） | 1、天棚吊筋 H=750mm φ10 2、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 3、18mm厚细木工板基层，刷防火涂料三遍 4、12mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 5、板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆 6、白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 7、完成面作品详见图纸、效果图 |  |  |  | m2 |  | 38.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011207001001 | 天棚涂料 | 1、天棚混凝土面喷刷灰漆三遍 2、完成面作品详见效果图 |  |  |  | m2 |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011615001001 | 开孔（打洞） | 1、部位：天棚面 2、打洞部位材质：详见图纸说明 3、洞尺寸：详见图纸说明 |  |  |  | 个 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011615001002 | 软膜灯箱 | 1、部位：天棚面 2、软膜灯箱（亮白光） 3、尺寸、造型：详见图纸 4、包含一切费用 5、投标单位现场勘测自主报价，结算时不予调整 |  |  |  | m2 |  | 3.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0112 展墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11207001002 | 墙面装饰板 | 1、部位：前言、发展历程 2、弧线隔墙轻钢龙骨 3、18mm厚细木工板基层刷防火漆三遍 4、9.5厚石膏板饰面 5、板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆 6、白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 7、墙面凹凸曲线艺术造型，内藏LED灯带 8、完成面作品详见效果图 |  |  |  | m2 |  | 20.8208 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11207001003 | 轻钢龙骨 | 1、部位：环保知识、循环经济 2、弧线轻钢龙骨隔墙 |  |  |  | m2 |  | 4.396 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11207001004 | 墙面装饰板 | 1、部位：环保知识、循环经济 2、木龙骨刷防火漆三遍 3、18mm厚细木工板基层刷防火漆三遍 4、9.5厚石膏板饰面 5、板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆 6、白水泥腻子批、刷绿色乳胶漆各三遍 7、贴仿真绿植草坪 8、完成面作品详见效果图 |  |  |  | m2 |  | 26.992 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11207001005 | 墙面装饰板 | 1、部位：企业介绍、企业文化 2、隔墙轻钢龙骨 3、18mm厚细木工板基层刷防火漆三遍 4、9.5厚石膏板饰面 5、板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆 6、白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 7、墙面凹凸曲线艺术造型，内藏LED灯带 9、蓝色波浪板饰面 8、完成面作品详见效果图 |  |  |  | m2 |  | 30.296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11207001006 | 墙面装饰板 | 1、部位：大屏的墙 2、木龙骨刷防火漆三遍 3、18mm厚细木工板基层刷防火漆三遍 4、9.5厚石膏板饰面 5、板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆 6、白水泥腻子批三遍 7、墙面凸起造型，内藏LED灯带 8、完成面作品详见效果图 |  |  |  | m2 |  | 6.942 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11207001007 | 展厅荣誉柜 | 1、部位：玻璃门旁 2、18mm厚细木工板基层刷防火漆三遍 3、包进口奥松板 4、批原子灰腻子 5、白色聚酯漆4遍 6、暗藏电线，装LED灯带 7、柜门格栅花饰 8、尺寸、造型：详见图纸 9、包含一切费用 10、投标单位现场勘测自主报价，结算时不予调整 |  |  |  | m2 |  | 6.812 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11207001008 | 定制画面墙纸裱贴 | 1、部位：玻璃门旁 2、定制画面高清印刷宣绒墙纸 3、糯米胶裱贴 |  |  |  | m2 |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11207001009 | 明装光盒 | 1、部位：环保知识、循环经济 2、不锈钢包制盒型，宽90mm，LED光源，蓝色亚克力面板 3、尺寸、造型：详见图纸 4、包含一切费用 5、投标单位现场勘测自主报价，结算时不予调整 |  |  |  | m |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11207001010 | 波浪造型金属牌 | 1、部位：玻璃门旁 2、宽度260~402，厚度60，高度2800，镀锌板激光切割，氩弧焊无缝焊接、白色烤漆 3、尺寸、造型：详见图纸 4、包含一切费用 |  |  |  | 个 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11207001011 | 展柜 | 1、长1200宽450，白色烤漆展柜，6mm厚钢化玻璃罩。 2、尺寸、造型：详见图纸 3、包含一切费用 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0111地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11102003001 | 地台 | 1、异型地台，高150mm。 2、木龙骨刷防火漆三遍 3、18mm厚细木工板基层刷防火漆三遍 4、铺强化木地板，7字压条收边 5、尺寸、造型：详见图纸 6、包含一切费用 |  |  |  | m2 |  | 1.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 11105006001 | 金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛拉丝 3、木基层刷防火涂料三遍 |  |  |  | m |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 11105006002 | 弧形金属踢脚线 | 1、踢脚线高度：80mm 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2mm厚黑钛拉丝 3、木基层刷防火涂料三遍 4、弧线墙用 |  |  |  | m |  | 2.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0115展陈图文及设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 11508002007 | 沙盘 | 1、尺寸、造型：详见图纸 3、包含一切费用 |  |  |  | m2 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 11508002008 | 异型发光柱 | 1、尺寸、造型：详见图纸 2、LED发光 3、包含一切费用 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 11508002009 | LED彩屏 | 1、物理点间距：2.5mm；模组尺寸：320mm*160mm；物理密度：160000点/㎡；可视角度：≥水平160°垂直≥160°；屏幕寿命：大于10万小时；平均亮度：≥800cd/㎡；刷新频率：≥1920Hz； 2、含包边 |  |  |  | m2 |  | 6.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11508002010 | 发送卡（LED彩屏控制系统） | 带载能力 ： 130万像素 输出接口 ： 两网口 |  |  |  | 张 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 11508002011 | 接收卡（LED彩屏控制系统） | 单卡输出 RGBR数据 16 组； 单卡输出 RGB 数据 20 组； 单卡输出串行数据 64 组； 单卡带载像素为 256×226； |  |  |  | 张 |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11508002012 | 视频处理器（LED彩屏控制系统） | 支持4K超高清信号处理 支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效 支持信号回显，可通过软件实时查看信号输入输出情况 可同时进行多花面输入预览及输出监视 支持多级输入信号热备份 支持多机级联同步输出 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 11508002013 | 电脑（LED彩屏控制系统） | 联想-天逸 ,I5 8G 1T GTX745 2G独显 千兆网卡 Win10 19英寸+ |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 11508002014 | 虚拟翻书机 | 1、42寸仿书本式触控一体电脑，红外翻书感应，I3主板，win10操作系统 2、含虚拟翻书软件 3、书页画面设计 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11508002015 | 电子签名机 | 42寸台式触控一体机电脑，含摄像头、签名软件 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11508002016 | 循环经济多媒体演示模型 | 1、水循环处理原理模型+触控一体机互动演示，尺寸及工艺见图纸。 2、多媒体编程、互动内容制作。 |  |  |  | 套 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 11408002017 | 嵌入式灯箱 | 1、画面设计 2、光源:T5日光灯间隔15cm排列。 3、画面：10mm厚透明亚克力雕刻成型，画面UV打印。 4、尺寸、造型、部位详见图纸 |  |  |  | m2 |  | 11.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 11408002018 | 明装灯箱 | 1、画面设计 2、光源:T5日光灯间隔15cm排列。 3、画面：10mm厚透明亚克力雕刻成型，画面UV打印。 4、边框：金属围边烤闪银漆。 5、尺寸、造型、部位详见图纸 |  |  |  | m2 |  | 4.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 11508002001 | 亚克力雕刻字 | 1、8mm透明亚克力+3mm色板亚克力雕刻字 2、部位：详见图纸 |  |  |  | cm |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 011508002002 | 雪弗板标题字 | 1、雪弗板喷漆标题字 2、部位：详见图纸 |  |  |  | cm |  | 144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 011508002003 | 圆形展板画面 | 1、画面设计 2、制作厚度为60mm圆饼，画面为10mm透明亚克力背面UV 3、部位及尺寸详见图纸 |  |  |  | m2 |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 11508002006 | 精保洁 | 1、精保洁 2、包含所有费用 3、投标单位现场勘测自主报价，结算时不予调整 |  |  |  | m2 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内敷设 |  |  |  | m |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线，吊顶内敷设 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 |  |  |  | m |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED牛眼射灯 2、规格：5W 3、安装形式：嵌入 |  |  |  | 套 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 030412004002 | LELD灯带 | 1、名称：LED灯带 2、规格：6W/米 |  |  |  | m |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：五孔插座 |  |  |  | 个 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：党建室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 |  |  | 其中 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |  |
|  |  | 0113 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11302001007 | 吊顶天棚（石膏板） |  | 1、天棚吊筋 H=750mm φ10 2、装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格300mm×600mm 复杂 3、跌级部分18mm厚细木工板基层，刷防火涂料三遍 4、12mm纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸 5、板缝贴自粘胶带，板面钉眼封点防锈漆 6、白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍 7、完成面作品详见图纸、效果图 |  |  |  | m2 |  | 35.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011207001001 | 吊顶拆除工程 |  | 1、原有吊顶拆除 2、垃圾清运 |  |  |  | m2 |  | 35.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 1、部位：天棚面 2、打洞部位材质：详见图纸说明 3、洞尺寸：详见图纸说明 |  |  |  | 个 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011615001002 | 发光党徽 |  | 1、部位：天棚面 2、1.19*1.17m,尺寸、造型：详见图纸 3、包含一切费用 4、投标单位现场勘测自主报价，结算时不予调整 |  |  |  | 个 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0115展陈图文及设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11508002007 | 荣誉柜 |  | 1、尺寸、造型：详见图纸 2、包含一切费用 |  |  |  | m2 |  | 3.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011508002001 | 文化墙A |  | 1、尺寸、造型：详见图纸。造型及画面需深化设计 2、包含一切费用 3、投标单位现场勘测自主报价，结算时不予调整 |  |  |  | 幅 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011508002002 | 文化墙B |  | 1、尺寸、造型：详见图纸。造型及画面需深化设计 2、包含一切费用 3、投标单位现场勘测自主报价，结算时不予调整 |  |  |  | 幅 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11508002006 | 精保洁 |  | 1、精保洁 2、包含所有费用 3、投标单位现场勘测自主报价，结算时不予调整 |  |  |  | m2 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 强弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：电气配管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：吊顶内敷设 |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030411004001 | 配线 |  | 1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线，吊顶内敷设 3、型号：BV 4、规格：2.5mm2 |  |  |  | m |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030412004001 | 装饰灯 |  | 1、名称：LED牛眼射灯 2、规格：3W 3、安装形式：嵌入 |  |  |  | 套 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三部分：评标办法

采用综合评分法，具体分值见附表

招标评分标准

| 序号 | 评审项目 |  | 评审内容及规则 | 标准 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务 评分 | 价格 分 | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留一位）：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35。 | 35 |
| 2 |  | 业绩 | 2016(含)年来做过环保行业，或者政府部门、国有企事业单位、军队类似项目业绩，且合同金额不低于15万的，一项业绩加3分，最多加12分。（提供合同复印件、竣工实景照片，开标时带合同原件备查） | 12 |
| 3 |  | 售后 服务 | 报价方承诺对于本项目规定的质量保证期得1分，每增加一年加1分。承诺12小时内到达现场维修或更新展陈画面的加1份。此项最多加2分。 | 3 |
| 4 | 技术 评分 | 方案 优化 | 在当前造型装饰设计方案基础上进行优化，在报价不增加的情况下每个优化点如被采纳加3分，最多加15分。（优化内容如方便更换、更美观、更结实耐久、更绿色环保、细节收边更合理等） | 15 |
| 5 |  | 画面 设计 | 根据我方提供的内容设计展板灯箱画面，考验供应商的画面设计能力，结果按照优秀、良好、合格、不合格四个档次进行加分，优秀为30分、良好为18分、合格为6分，不合格为0分。 | 30 |
| 6 |  | 技术 响应 | 按照我方提供的各类参数指标，技术响应偏离表填写清楚明晰，技术响应按照优秀、良好、合格、不合格四个档次进行加分，优秀为5分、良好为3分、合格为2分，不合格为0分。 | 5 |
| 备注：各投标单位应在报价文件中提供相关内容并在投标文件前附目录，如缺项，则不得分。 |  |  |  |  |

第四部分：投标文件

- 技术标：

- 方案优化。

- 画面设计（根据我方提供的内容设计展板灯箱画面，提供打印稿），画面内容电子文件请联系薛莲拷贝。联系方式：18952798165

- 技术响应：

技术要求响应偏离表

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 基本参数 | 技术要求响应 | 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P2.5LED彩屏 | M2 | 4.608 | 1、物理点间距：2.5mm；模组尺寸：320mm*160mm；物理密度：160000点/㎡；可视角度：≥水平160°垂直≥160°；屏幕寿命：大于10万小时；平均亮度：≥800cd/㎡；刷新频率：≥1920Hz； 2、含包边 |  |  |  |
| 2 | 发送卡（LED彩屏控制系统） | 张 | 1 | 带载能力 ： 130万像素 输出接口 ： 两网口 |  |  |  |
| 3 | 接收卡（LED彩屏控制系统） | 张 | 18 | 单卡输出 RGBR数据 16 组； 单卡输出 RGB 数据 20 组； 单卡输出串行数据 64 组； 单卡带载像素为 256×226； |  |  |  |
| 4 | 视频处理器（LED彩屏控制系统） | 台 | 1 | 支持4K超高清信号处理 支持信号及模式无缝切换，提供十余种过渡特效 支持信号回显，可通过软件实时查看信号输入输出情况 可同时进行多花面输入预览及输出监视 支持多级输入信号热备份 支持多机级联同步输出 |  |  |  |

说明：投标人应对照招标文件中技术要求，逐条如实填写所投产品的具体指标参数，注明无偏离、正偏离或负偏离，并在备注中注明偏离的具体内容。技术要求响应栏如果原文复制招标文件技术要求，可能会被视为无效投标。

投标人全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年   月  日

2、商务标：

- 报价采用综合单价形式，包含完成项目应发生所有费用，包括直接费、间接费、管理费、利润、税金、措施费和各种政策性规定的费用及可能存在的所有风险费用。

- 投标人须提供2016(含)年来做过环保行业，或者政府部门、国有企事业单位的类似项目（合同金额不低于15万）的合同复印件、竣工实景照片，开标时带合同原件备查）

- 投标人须提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证等（若已三合一只需提供营业执照）相关资料扫描件。

- 投标人须提供质保书，承诺保修期限，保修期从验收合格之日算起。

2、投标文件的递交：投标文件要求一式两份（正本一份，副本一份，密封并加盖公章）

3、投标截止日期：2019年8月23日下午17：30前,2019年8月26日上午进行方案评审。

4、投标文件递交地点：扬州市广陵区汤汪乡汤汪路1号 扬州洁源排水有限公司综合办公室

联系人：何杰   联系电话 18952798157

第五部分：招标要求

1、本次招标范围不包含：室内电器、空调、办公桌椅、消防工程。

2、材料要求：满足环保要求，无异味。详细主材清单建议见附件。

附件：主材清单

| 序号 | 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 立邦、多乐士、亚士或经建设单位认可的品牌。 |
| 2 | 木工板 | 兔宝宝、莫干山、千年舟E0级或经建设单位认可的品牌。 |
| 3 | 塑料电管、水管 | 公元、伟星、联通或经建设单位认可的品牌。 |
| 4 | 电线电缆 | 江南电缆、无锡远东、宝胜BS或经建设单位认可的品牌。 |
| 5 | 开关插座 | 西门子、欧普、西蒙或经建设单位认可的品牌。 |
| 6 | 灯具、照明 | 欧司朗、欧普、佛山照明或经建设单位认可的品牌。 |
| 7 | 党建室电视 | 索尼、夏普、飞利浦或经建设单位认可的品牌 |

附件一：综合展示大厅及党建室文化环境装饰布展承揽合同

定作人：扬州市洁源排水有限公司

承揽人：               公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确定作人与承揽人的权利义务关系，经双方协商一致，订立本合同。

- 定作物情况

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 合价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合展示大厅装饰布展 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 党建室文化环境装饰布展 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 污水处理厂沙盘 | 项 | 1 |  |  |
|  | 总金额 |  |  |  |  |

后附计价清单

要求：承揽方包设计、制作、运输、安装。项目地点：扬州市政管网厂区。

第二条合同价款

2.1 合同价款总额：人民币元，大写：元。本合同为固定单价合同。

2.2 付款方式：                 。

第三条  质量要求：承揽人必须按照定作方确认的图纸要求保质保量完成制作安装，质量合格。

第四条 交货及验收时间

4.1承揽人须在合同签定后60个日历日内完成所有项目的设计制作运输安装，完工后由定作人安排验收。

4.2 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,应当事先与对方达成协议，所达成的协议与本合同有同等的法律效力。

第五条定作物的保修

5.1 定作物保修期：保修期壹年，由验收之日算起

5.2 在保修期内承揽人免费提供保修服务。

第六条  承揽人的违约责任：

6.1 未按合同约定的质量交付定作物,若定作人同意接受的,应当按质论价；不同意接受的,应当负责修理或调换。经过修理或调换后,仍不符合合同约定的质量标准,定作人有权拒收,由此造成的损失由承揽人赔偿。

6.2 交付定作物少于合同约定的数量,定作人仍然需要的，应当补齐，补交部分按逾期交付处理；少交部分定作人不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由承揽人赔偿。

6.3 逾期交付定作物,应当向定作人支付未交定作物总价的每天千分之三的违约金。若因定作人未及时定稿，造成的逾期交付，承揽人免责。

第七条  定作人的违约责任：

7.1 中途变更定作物的数量、规格、或设计方案等,赔偿因此给承揽人造成的损失。

7.2 超过合同约定日期付款，每逾期一日按逾期付款额的千分之三 向承揽人支付违约金，直至付清时止。

7.3 无故拒绝接收定作物,赔偿因此给承揽人造成的损失。

7.4 变更交付定作物地点或安装地址,承担因此多支出的费用。

第八条安全责任问题

承揽人包安全，在生产加工及现场安装时，所发生的一切安全事故与定作人无关，由承揽人自行负责。

第九条不可抗力

9.1 在合同约定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽人在取得合法证明后,可免予承担违约责任，但应当采取积极措施，尽量减少损失。

9.2 在定作人迟延接受或无故拒收期间,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失发生的,承揽人不承担责任。

第十条  争议的解决方式

因本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决；协商不成，双方约定通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。

第十一条本合同签订地点        。

第十二条  本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十三条  本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具同等效力。

第十四条合同未尽事宜双方共同协商。

定作人：  （公章）   　 　           承揽人： 　（公章）

法定代表人或　                       法定代表人或

委托代理人：　　　　　　　　　       委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

合同签订时间：　　　年　　月　　日

项目质量保修书

定作人（全称）：扬州市洁源排水有限公司

承揽人（全称）：

定作人和承揽人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设项目质量管理条例》，经协商一致就（项目全称）签订项目质量保修书。

一、项目质量保修范围和内容

承揽人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担项目质量保修责任。

质量保修范围包括：展墙展板、电路改造、灯箱、立体字、多媒体设备、LED显示屏以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设项目质量管理条例》及有关规定，项目的质量保修期如下：

1．装修项目为1年；

2．其他项目保修期限约定如下：/  。

质量保修期自项目竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

项目缺陷责任期为12个月，缺陷责任期自项目竣工验收合格之日起计算。单位项目先于全部项目进行验收，单位项目缺陷责任期自单位项目验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，定作人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承揽人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承揽人不在约定期限内派人保修的，定作人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承揽人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设项目质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承揽人实施保修。

4．质量保修完成后，由定作人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他项目质量保修事项：/。

项目质量保修书由定作人、承揽人在项目竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

定作人(公章)：        承揽人(公章)：

地  址：     地  址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：      委托代理人(签字)：

电  话：   电  话：

传  真：   传  真：

开户银行：   开户银行：

账  号：       账 号：

邮政编码： 邮政编码：________________

附件二：

投标函

1  根据你方_________________项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、图纸、项目建设标准和项目量清单及其他有关文件后，我方愿意以人民币大写____________（小写___________）的投标报价，按上述图纸、项目建设标准和项目量清单的条件要求承包上述项目的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2  我方已详细审核全部招标文件，包括答疑纪要及有限附件的内容与要求。

3  我方承认投标附录是我方投标函的组成部分。

4  若我方中标，我方保证按投标工期___日历天完成并移交全部项目，本项目我方拟派项目经理为___________。

5  我方同意所提交的投标文件在规定的有效期限内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。

6  我方承诺项目施工过程中的一切安全责任均由我方自行承担，你方不承担任何责任。

7  在合同协议书签署生效前，你方的中标通知书和本投标文件将构成我们约束双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

联系地址：

联系电话：

日期：年月日