## Sheet1
附件二：
2019年度汤汪污水厂设备设施维修工作计划
序号 | 设备名称 | 使用地点 | 规格型号及功率 | 厂家 | 现状
1 | 1#潜污泵 | 进水泵房 | KRTK350-420/806UIG 75KW | KSB | 累计运行6752小时流量变小
2 | 3#潜污泵 | 进水泵房 | KRTK350-420/806UIG 75KW | KSB | 累计运行5158小时流量变小
3 | 1#罗茨小风机 | 曝气沉砂池 | 1.04Pq=11㎥/h | 法国海鹏 | 使用5年以上
4 | 4#回流泵 | 一期生物池 | KRTK200-281/96UIG 9KW | KSB | 使用5年以上
5 | 5#回流泵 | 一期生物池 | KRTK200-281/96UIG 9KW | KSB | 使用5年以上
6 | 7#回流泵 | 一期生物池 | KRTK200-281/96UIG 9KW | KSB | 使用5年以上
7 | 8#回流泵 | 一期生物池 | KRTK200-281/96UIG 9KW | KSB | 使用5年以上
8 | 1#剩余泵 | 一期生物池 | KRTK-100-250/54UG 5.5KW | KSB | 使用5年以上
9 | 2#剩余泵 | 一期生物池 | KRTK-100-250/54UG 5.5KW | KSB | 使用5年以上
10 | 3#剩余泵 | 一期生物池 | KRTK-100-250/54UG 5.5KW | KSB | 使用5年以上
11 | 4#剩余泵 | 一期生物池 | KRTK-100-250/54UG 5.5KW | KSB | 使用5年以上
12 | 3#回流泵 | 二期生物池 | KRTK200-281/96UIG 9KW | KSB | 使用5年以上
13 | 4#回流泵 | 二期生物池 | KRTK200-281/96UIG 9KW | KSB | 使用5年以上
14 | 5#回流泵 | 二期生物池 | KRTK200-281/96UIG 9KW | KSB | 使用5年以上
15 | 6#回流泵 | 二期生物池 | KRTK200-281/96UIG 9KW | KSB | 使用5年以上
16 | 3#剩余泵 | 二期生物池 | KRTK-100-250/54UG 5.5KW | KSB | 使用5年以上
17 | 4#剩余泵 | 二期生物池 | KRTK-100-250/55UG 5.5KW | KSB | 使用5年以上
18 | 5#剩余泵 | 二期生物池 | KRTK-100-250/55UG 5.5KW | KSB | 使用5年以上
19 | 6#剩余泵 | 二期生物池 | KRTK-100-250/55UG 5.5KW | KSB | 使用5年以上
20 | 8#剩余泵 | 二期生物池 | KRTK-100-250/55UG 5.5KW | KSB | 使用5年以上
21 | 一期3#罗茨鼓风机 | 一期鼓风机房 | GM90S 132KW | 德国ARZEN | 使用5年以上
22 | 一期7#罗茨鼓风机 | 一期鼓风机房 | GM90S 132KW | 德国ARZEN | 累计运行9860小时
23 | 一期6#罗茨风机 | 一期鼓风机房 | GM90S 132KW | 德国ARZEN | 使用5年以上
24 | 二期5#罗茨鼓风机 | 二期鼓风机房 | GM150S 250KW | 德国ARZEN | 累计运行8020小时
25 | 3#污泥泵 | 脱水机房 | BN 35-6L |  | 磨损严重
26 | 2#中心传动浓缩机 | 2#浓缩池 | NZs1-16 | 扬州天雨 | 设备运行年数较长
合计